Методические рекомендации

для внештатных пожарных инструкторов

по проведению пожарно-профилактической работы в жилом секторе

Проверка жилого сектора внештатными пожарными инструкторами  осуществляется с целью выявления в домовладениях граждан нарушений норм и требований пожарной безопасности, а также  контроль за их устранением, доведение до граждан основных требований пожарной безопасности, предъявляемых к жилому сектору, проведение с домовладельцами противопожарных инструктажей, информирование органов местного самоуправления и органов государственного пожарного надзора о выявленных нарушениях.

Порядок проверки:

- представление общественного инспектора домовладельцу;

-  объявление цели и необходимости проверки домовладения;

- осмотр территории  домовладения,   надворных  построек,  жилого дома,  указание на имеющиеся недостатки и нарушения правил пожарной безопасности;

- проведение инструктажа, вручение памятки;

- оформление документов по результатам проверки.

При проведении проверок домовладений граждан проверке подлежат:

- состояние и содержание территории домовладения (складирование грубых кормов, уборка горючих материалов, состояние противопожарных разрывов между  зданиями);

- состояние  электропроводки в помещениях  домовладения (ввод  электропроводки в дом, правильность ее прокладки, установка в электросчетчике автоматических предохранителей, установка плафонов на электролампы в хозяйственных постройках, применение для обогрева помещений электронагревательных приборов не заводского изготовления);

- состояние печного отопления (наличие предтопочного листа, исправность дверцы печи, обмазка, штукатурка и побелка дымоходов, устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов («боровов»), своевременная очистка сажи);

- наличие в домовладении запасов воды для целей пожаротушения, приставной лестницы, знание домовладельцами порядка вызова пожарной охраны.

В ходе проверки с домовладельцами проводится противопожарный инструктаж, выдается памятка о мерах пожарной безопасности и акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности, в котором указывается Ф.И.О. владельца жилого дома (дачи), дата проверки, Ф.И.О. внештатного пожарного инструктора, проводившего проверку, адрес местонахождения жилого дома (дачи), имеющиеся нарушения правил пожарной безопасности, подписи владельца жилого дома (дачи) и  внештатного  пожарного инструктора (приложение 1).

Результаты проверок заполняются ежемесячно (за полугодие, за год) в листе учета работы внештатного пожарного инструктора, где записывается количество проверенных жилых домов, проинструктированных граждан, проведенных бесед, совместных патрулирований в лесных массивах, совместных рейдов с органами местного самоуправления, милицией, ЖКХ, ЖЭУ и уличкомами, проведено смотров-конкурсов, викторин, выставок творчества на противопожарную тематику, опубликовано заметок в СМИ, проведено теле и радиовыступлений, проведено сходов граждан и указывается количество проинструктированных человек на них (приложение 2).

Ежемесячный (полугодовой, годовой) отчет внештатного пожарного инструктора о проведенной работе предоставляется в пожарную часть по месту нахождения или в территориальный отдел (отделение) ГПН для дальнейшей передачи и обобщения в УГПН ГУ МЧС России по Курской области.

Проверке подлежат в первую очередь домовладения граждан, относящихся к группе риска, многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, лица, злоупотребляющие спиртными напитками.

При выявлении грубых нарушений требований пожарной безопасности в домовладениях граждан и непринятии ими немедленных мер по устранению нарушений, внештатными пожарными инструкторами  немедленно готовится информация главе муниципального образования, в прокуратуру или сотрудникам государственного пожарного надзора УГПН ГУ МЧС России по Курской области для дальнейшего принятия ими мер к нарушителям и устранение выявленных недостатков.

Отдел НД и ПР по Мантуровскому, Тимскому и Солнцевскому районам управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

по Курской области

# Акт №_______

проверки соблюдения требований пожарной безопасности

________________________________________________________________________

(Ф. И.О. владельца жилого дома, дачи)

«_______» _______________20__ г., проводившего пожарно-техническое  обследование ________________________________________________________________________

(указать, что обследовалось, точный адрес)

________________________________________________________________________

(Ф.И.О. внештатного пожарного инструктора, проводившего проверку)

совместно с___________________________________________________________

(Ф.И.О. лиц, участвовавших в обследовании)

________________________________________________________________________________________________

В целях устранения выявленных при обследовании нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» предлагается выполнить следующие мероприятия:

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исп. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Очисть фасад и территорию двора от сгораемых и строительных материалов, мусора и сухой травы |  |
| 2. | Произвести ремонт печи и дымохода (заделать трещины и побелить) |  |
| 3. | Произвести очистку дымохода от золы и сажи |  |
| 4. | У топливника печи прибить на полу металлический лист размером не менее 50х70 cм. |  |
| 5. | Выполнить разделку дымохода печи толщиной кладки не менее 38 см. |  |
| 6. | Произвести замену печной трубы, выполнить ее кирпичной кладкой толщиной не менее 12 см. |  |
| 7. | Газовые баллоны установить в несгораемом шкафу у наружной стены жилого дома (дачи, летней кухни) |  |
| 8. | Электроввод в жилой дом (дачу) выполнить скреплением проводов от столба на электроизоляторах и через металлическую трубу |  |
| 9. | Заменить нестандартные предохранители на калиброванные заводского изготовления |  |
| 10. | Произвести ремонт внутренней электропроводки: освободить ее из-под обоев, заменить участки, прибитые гвоздями, неисправные розетки и выключатели |  |
| 11. | Не допускать применения самодельных электронагревательных приборов |  |
| 12. | В теплый период года установить возле жилого дома бочку с водой или огнетушитель |  |

Другие мероприятия

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложенные мероприятия обязательны для всех граждан. При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнений Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящие органы ГПН.

_____________________                 _______________________________________________________

(подпись)                                                                    (Ф.И.О. внештатного пожарного инструктора)

Предписание для исполнения получил

______________________                        __________________________________________________________________

(подпись)                                                                     (Ф.И.О. владельца жилого дома, дачи)

## Телефон доверия Главного управления МЧС России по Курской области – 2-50-49

### Приложение 2

# ЛИСТ

учета работы внештатного пожарного инструктора

____________________________________________

(Ф.И.О.)

за __________________ месяц

| №п/п | Наименование мероприятий | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверено жилых домов, в том числе: |  |
|  | - индивидуальных |  |
|  | - квартир в многоквартирных домах |  |
| 2. | Проинструктировано граждан, в том числе: |  |
|  | - жилой сектор |  |
|  | - объекты образования |  |
| 3. | Проведено бесед, в том числе: |  |
|  | - жилой сектор |  |
|  | - объекты образования |  |
|  | - прочие объекты |  |
| 4. | Проведено совместных патрулирований в лесных массивах |  |
| 5. | Проведено совместных рейдов с органами местного самоуправления, милицией, ЖКХ, ЖЭУ, уличкомами |  |
| 6. | Проведено смотров- конкурсов, викторин, выставок творчества на противопожарную тематику |  |
| 7. | Опубликовано заметок в СМИ |  |
| 8. | Проведено телевыступлений |  |
| 9. | Показано киносюжетов |  |
| 10. | Проведено радиовыступлений |  |
| 11. | Проведено сходов граждан |  |
| 12. | Количество проинструктированных человек |  |

Памятка

о соблюдении мер пожарной безопасности в жилом секторе

Требования пожарной безопасности для предприятий, организаций, объектов и жилого сектора установлены Правилами противопожарного режима  в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) и обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, независимо от их форм собственности, частными предпринимателями и гражданами.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие или не выполняющие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Работники организаций, а также граждане должны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:

- неосторожное обращение с огнем, в том числе: неосторожность при курении и детская шалость;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Требования пожарной безопасности к территории:

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

- противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других сооружений;

- дороги, проезды и  подъезды к зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой очищаться от снега и льда;

- не разрешается курение в лесных хвойных и злаковых массивах и иных пожароопасных местах;

- разведение костров, сжигание отходов и тары  разрешается на расстоянии не ближе 50 метров до зданий и сооружений в специально отведенных местах и под контролем обслуживающего персонала;

- на территории жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.)с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- территория населенных пунктов,  расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 метров;

- на территории населенных пунктов и организаций не допускается устраивать свалки горючих отходов.

Требования к зданиям и сооружениям:

- в квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий и т.д. запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения;

- в индивидуальных жилых домах, квартирах, жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре;

- не допускается хранение баллонов с горючими газами  в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых   комнатах,  а  также   на  кухнях,  на  путях  эвакуации,  в  цокольных  этажах, подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

- газовые баллоны должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание;

- запрещается проверка герметичности соединений газового баллона с газовым прибором при помощи источника открытого пламени;

- рекомендуется возле каждого жилого дома устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель и иной противопожарный инвентарь, а также приставную лестницу.

Требования к электроустановкам:

- проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;

- не допускается  прокладка и  эксплуатация  воздушных линий  электропередачи  (в том числе временных  и  проложенных  кабелем)  над  горючими  кровлями,  навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

Запрещается:

- использовать    приемники    электрической    энергии    (электроприемники)    в    условиях, несоответствующих   требованиям   инструкций   организаций   -   изготовителей или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару,  а также  эксплуатировать  электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться    поврежденными    розетками,    рубильниками,    другими    электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять    нестандартные    (самодельные)    электронагревательные    приборы,    использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Требования к печному отоплению:

- перед  началом  отопительного  сезона  печи,  котельные,  теплогенераторные  и  калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы;

- неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций потолка и стен, а также на полу под дверцей топки печи должен быть прибит предтопочный (металлический) лист размером не менее 50x70 сантиметров;

- очищать дымоходы   и  печи  от  сажи  необходимо  перед  началом,  а также  в течение  всего отопительного сезона не реже;

- одного раза в три месяца для отопительных печей;

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной                        (долговременной) топки;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

- не допускается установка металлических печей, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности;

- на чердаках все дымовые трубы должны быть поштукатурены и побелены;

- не допускается устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов («боровов»).

Запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

На успешное тушение пожара и спасение людей, находящихся в горящем здании влияют следующие основные факторы:

- своевременное обнаружение пожара;

- незамедлительное сообщение о возникновении пожара  по телефону «01», «112»,
 назвать свою фамилию, указать точный адрес пожара, пути проезда, что горит, указать номер телефона, с которого Вы звоните;

- оповестить о пожаре членов добровольной пожарной дружины и население;

- принять меры по спасению и эвакуации людей, тушению пожара, защиты соседних строений путем использования первичных средств тушения пожара, начать эвакуацию имущества и материальных ценностей;

- тушение пожара на начальной стадии силами добровольных пожарных дружин и населением;

- в случае невозможности проникнуть в горящее помещение из-за опасных факторов пожара для подачи огнетушащих средств,  необходимо принять меры по ограничению доступа кислорода в зону горения и ограничению распространения огня на соседние помещения;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и указать кратчайшие пути проезда к месту пожара;

- удовлетворительное состояние дорог и подъездных путей;

- своевременное прибытие подразделений пожарной охраны;

- обеспеченность населенных пунктов нормативным противопожарным водоснабжением (пожарные резервуары, пожарные гидранты и гидрант - колонки), оборудованные приспособлениями для забора воды пожарной техникой водонапорные башни, пожарные пирсы на естественных водоемах,