**Прокуратурой Солнцевского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой в деятельности 5 муниципальных образований выявлены нарушения названного законодательства.**

В ходе проведенной проверки установлено, что на территории 5 сельсоветов Солнцевского района в нарушение ст.ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 1, 10, 19, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 75 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации, имеют неисправности пожарные гидранты, водонапорные башни не оборудованы в соответствии с требованиями закона.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес глав 5 муниципальных образований Солнцевского района внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.

Помощник прокурора

Солнцевского района В.А. Лосева